## （別記様式１２）管理状況報告書
別記様式第１２ | [10 empty] | 年 月 日
岡山県 保健所長 殿
[5 empty] | 届出者 | 住所
氏名
[5 empty] | 管理担当者 | 所属、氏名
電話番号
特定建築物維持管理状況報告書（ 年 月分）
| 1 | 特定建築物
| 建築物の名称 |  |  | 建築物の所在地 |  |  |  | 特定建築物維持管理権原者名 |  |  | 建築物環境衛生管理技術者名
| 2 | 主な作業及び給水栓又は中央式の給湯栓における遊離残留塩素の測定状況
| 日 | 主な作業（測定値） | 日 | 主な作業（測定値） |  | 日 | 主な作業（測定値） |  | 日 | 主な作業（測定値） |  |  | 特記事項
| 1 |  | 9 |  |  | 17 |  |  | 25
| 2 |  | 10 |  |  | 18 |  |  | 26
| 3 |  | 11 |  |  | 19 |  |  | 27
| 4 |  | 12 |  |  | 20 |  |  | 28
| 5 |  | 13 |  |  | 21 |  |  | 29
| 6 |  | 14 |  |  | 22 |  |  | 30
| 7 |  | 15 |  |  | 23 |  |  | 31
| 8 |  | 16 |  |  | 24
（注）主な作業は、当日実施した環境衛生上の作業を記入する。残留塩素の測定は給水栓及び末端給湯栓で行うこと。中央式の給湯設備を設ける場合、当該給水設備の維持管理が適切に行われており、かつ、末端給湯栓で５５℃以上に保持されている場合は、給湯栓の残留塩素の測定は省略できる。
| 3 | 貯水槽（貯湯槽を含む。）の清掃
| 実 施 月 日 |  | 清掃作業の実施者名（委託の場合は業者名） |  |  |  |  | 清掃後の水質検査結果等 |  |  |  | 特記事項
月 日
| 4 | 飲料水又は中央式給湯設備を設けている場合は、給湯水水質検査の状況
| 実 施 月 日 |  | 水質検査業者名 |  |  |  |  | 水質検査結果等 |  |  |  | 特記事項
月 日
| 5 | 空気環境の測定
| 実 施 月 日 |  | 測定場所 |  | 測定者名（委託の場合は業者名） |  | 検 査 項 目
[7 empty] | 浮遊粉じん | 一酸化炭素 | 二酸化炭素 |  | 温 度 | 相対湿度 | 気 流
月 日
月 日
月 日
月 日
5－2空気環境の測定（ホルムアルデヒド）
| 実 施 月 日 |  | 測定場所 |  | 測定者名（委託の場合は業者名） |  |  | 検査結果
月 日
月 日
月 日
| 6 | 空気調和設備の点検及び清掃（冷却塔、加湿装置、排水受け等）
| 実 施 月 日 |  | 設備の種類 |  | 点検・清掃作業の実施者名（委託の場合は業者名） |  |  | 特 記 事 項
月 日
月 日
月 日
月 日
| 7 | 排水設備の清掃
| 実 施 月 日 |  | 清掃作業の実施者名（委託の場合は業者名） |  |  |  |  | 特 記 事 項
月 日
| 8 | ダクトの清掃
| 実 施 月 日 |  | 清掃作業の実施者名（委託の場合は業者名） |  |  |  |  | 特 記 事 項
月 日
| 9 | 清掃（統一的に行ったもの）
| 実 施 月 日 |  | 清掃作業実施場所 |  | 清掃作業の実施者名（委託の場合は業者名） |  |  | 特 記 事 項
月 日
月 日
| 10 | ねずみ等の防除（統一的に行ったもの）
| 実 施 月 日 |  | 調査・防除作業実施場所 |  | 調査・防除作業の実施者名（委託の場合は業者名） |  |  | 特 記 事 項
月 日
月 日
月 日
月 日
| 11 | 雑用水の水質検査等の状況
※水道法の規制を受ける水道水、専用水道以外の水を雑用水として使用している場合に報告してください。（旅館業の浴用水を除く）
測定場所：
| 日 | 測定項目及び測定値 | 日 | 測定項目及び測定値 |  | 日 | 測定項目及び測定値 |  | 日 | 測定項目及び測定値
| 1 |  | 9 |  |  | 17 |  |  | 25
| 2 |  | 10 |  |  | 18 |  |  | 26
| 3 |  | 11 |  |  | 19 |  |  | 27
| 4 |  | 12 |  |  | 20 |  |  | 28
| 5 |  | 13 |  |  | 21 |  |  | 29
| 6 |  | 14 |  |  | 22 |  |  | 30
| 7 |  | 15 |  |  | 23 |  |  | 31
| 8 |  | 16 |  |  | 24
| 特 記 事 項 |  |  |  |  | 水質検査結果等
＊測定及び点検の結果異常があったときの対応状況について特記事項欄に記入のこと。

## (別記様式１２－２）水質検査報告書
別記様式第１２－２ |  |  | 水質検査結果報告書
（提出年月日： 年 月 日）
| 項目 | 基準値 |  | 検査結果 |  | 項目 | 基準値 |  | 検査結果
1 | 一般細菌 |  | 1mL中100 以下 |  | 27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 mg /L以下
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと |  | 28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 mg /L以下
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003mg /L以下 |  | 29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03mg /L以下
4 | 水銀及びその化合物 |  | 0.0005mg /L以下 |  | 30 | ブロモホルム |  | 0.09 mg /L以下
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01mg /L以下 |  | 31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08mg /L以下
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01mg /L以下 |  | 32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1.0 mg /L以下
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01mg /L以下 |  | 33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 mg /L以下
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02mg/L以下 |  | 34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 mg /L以下
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04mg /L以下 |  | 35 | 銅及びその化合物 |  | 1.0 mg /L以下
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01mg /L以下 |  | 36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 mg /L以下
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 10mg /L以下 |  | 37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05mg /L以下
12 | フッ素及びその化合物 |  | 0.8 mg /L以下 |  | 38 | 塩化物イオン |  | 200 mg /L以下
13 | ホウ素及びその化合物 |  | 1.0 mg /L以下 |  | 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 300 mg /L以下
14 | 四塩化炭素 |  | 0.002 mg /L以下 |  | 40 | 蒸発残留物 |  | 500 mg /L以下
15 | １・4-ジオキサン |  | 0.05 mg /L以下 |  | 41 | 陰イオン界面活性剤 |  | 0.2 mg /L以下
16 | シス-1・2-ジクロロエチレン及びトランス-1・2-ジクロロエチレン※ |  | 0.04mg /L以下 |  | 42 | ジェオスミン |  | 0.00001mg /L以下
17 | ジクロロメタン |  | 0.02mg /L以下 |  | 43 | 2-メチルイソボルネオール |  | 0.00001mg /L以下
18 | テトラクロロエチレン |  | 0.01mg /L以下 |  | 44 | 非イオン界面活性剤 |  | 0.02mg /L以下
19 | トリクロロエチレン |  | 0.01 mg /L以下 |  | 45 | フェノール類 |  | 0.005 mg /L以下
20 | ベンゼン |  | 0.01mg /L以下 |  | 46 | 有機物等（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） |  | 3mg /L以下
21 | 塩素酸 |  | 0.6mg /L以下 |  | 47 | ｐＨ値 |  | 5.8 以上 8.6以下
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02mg /L以下 |  | 48 | 味 |  | 異常でないこと
23 | クロロホルム |  | 0.06mg /L以下 |  | 49 | 臭気 |  | 異常でないこと
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03mg /L以下 |  | 50 | 色度 |  | 5 度以下
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1mg /L以下 |  | 51 | 濁度 |  | 2 度以下
26 | 臭素酸 |  | 0.01mg /L以下
| 特定建築物名称 |  |  |  |  | 採水年月日 |  | 令和 年 月 日
| 検 査 機 関 |  |  |  |  | 判定